Épület aerodinamika

Miért érdekes?

Friss levegő bevezetés, használt kifúvás helye, légtechnikai rendszerek működése (ventilátorok jelleggörbe pontjának változása), füstelvezetés, intelligens házak: szellőztetés, klímahomlokzat,

1. Meteorológiai alapok: az atmoszférikus határréteg jellemzői (I, II.)

2. Áramlás épületek (tompa) testek körül (III)

2.1. Tompa testek körüli áramlás jellemzői:

homlokfali áramlás,

határréteg leválás oka,

nyírórétegek jellemzői,

éles és lekerekített belépőélek,

oldalfali és hátfali leválási buborék,

a leválási buborék jellemzői: sebesség iránya, nagysága, nyomás, turbulens transzport,

határréteg leválás ferde élen, nyitott örvénycsövek Baksa Tamás IV.

tompa testek kölcsönhatása,

2.2. Jellemző áramlási struktúrák egyedülálló épületek körül, az atmoszférikus határréteg szerepe:

a) torlóponti áramlás,

b) patkóörvény (V kupola),

c) határréteg leválás,

d) leválási buborékok,

e) leválás ferde élen, nyitott örvénycsövek,

f) áramlás elterelése (VI), felemelése (VII),

és ezek hatása a nyomásmegoszlásra és annak ingadozására az épület felületén

2.3. Épületek áramlási kölcsönhatása, jellegzetes áramképek,

a) épületek egymás mögött, kölcsönhatások,

b) házsorok merőleges szélben

c) házsorok, utcák széllel párhuzamosan,

d) házsorok, utcák széllel hegyes szöget bezáróan,

e) növényzet hatása